广西白云山盈康药业有限公司

- 颗粒剂生产线扩产项目

- 用户需求书

二零二三年五月

1、项目概况：

  - 项目内容：颗粒剂生产线扩产等（具体项目见附件）。

  - 项目地点：南宁市昆仑大道8-1号。

2、投标人要求：

2.1投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格施工。

2.2承包方式：包人工、包材料、包质量、包工期、包清余泥、包安全、包文明施工。项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。 本工程采取总价包干形式。

2.3投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的在中华人民共和国注册的独立法人机构。

2.4投标人须注册资本一百万元以上，并且能够经营建筑装饰。

2.5本项目不接受联合体投标。

2.6投标人中标后必须提交进场施工人员名单及身份证复印件并提供从事特殊工种施工人员相应的操作资格证书，其中电工、焊工等给业主备案，且必须在业主所属有关部门办理出入证，并严格遵守业主有关规章制度，接受业主监督和检查，无证人员一律不得进入施工现场，未经批准不得进入其他区域。

2.7投标人中标后必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标方负责。

2.8施工质量须符合施工安装的相关标准。

2.9投标人必须按照业主要求，按时按质按量完成标的内容，在必要时能够执行业主的加班要求。

3、其它要求：

3.1项目开、竣工日期由业主根据实际情况双方签订合同约定。

3.2工期延误：因中标人的原因造成工期延误，每天罚款不小于10000元/天，因业主方原          因造成工期延误的，工期顺延。

4 验收：

4.1 验收方法：由招标方组织项目验收小组，依据相关要求对项目进行验收，并将验收后的相关资料进行整理归档。

5付款方式：

5.1合同签订生效、业主发出书面开工通知15天内，支付合同总价的30 ％为预付款；

5.2施工完成一半工程量，支付合同总价的30％为进度款；

5.3所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的30％为验收款；

5.4验收合格一年后，支付合同总价的10％作为项目保修金。（在正常使用条件下，普通区墙面防霉处理保修期为一年、洁净区地面保修期为一年）

5.5业主收到同等金额的增值税专用发票后，支付相关款项。

6、附件：

《颗粒剂生产线扩产项目明细表》

- 7、业主联系方式

单位名称：广西白云山盈康药业有限公司

地址：南宁市昆仑大道8-1号

联系人：覃明文

电话：18978881866

附件：

《颗粒剂生产线扩产项目明细表》

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房结构装饰 | GMP彩钢板厂房、地面 | 820 | 平方米 |
| 2 | 厂房通风管道 | 送风、回风管道系统、高效过滤器 | 820 | 平方米 |
| 3 | 空调主机系统 | 风冷空气处理机组 | 820 | 平方米 |
| 4 | 电器照明系统 | 照明、插座、安全指示 | 820 | 平方米 |
| 5 | 管道系统 | 自来水、纯化水、消防、地漏排水 | 820 | 平方米 |
| 6 | 净化配套系统 | 净化系统配套 | 820 | 平方米 |
| 7 | 动力配电系统 | 动力配电系统 | 820 | 平方米 |
| 8 | 不锈钢制品 | 配套水槽等不锈钢制品 | / | / |

注意：项目内容以招标方提供的项目工程量清单、及澄清说明为准。